Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Znak sprawy: MPWiK/107/2026

Niniejsze zaproszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamówienie objęte jest wyłączeniem ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jako dotyczące nabycia praw do istniejącego budynku lub nieruchomości, zaś przeprowadzenia postępowania jest formuła badania lokalnego rynku w celu wyłonienia oferty najbardziej korzystnej finansowo, przy jednoczesnym spełnieniu warunków i oczekiwań MPWiK, jako przedsiębiorstwa komunalnego świadczącego usługi na rzecz mieszkańców Milanówka.

## I. ZAMAWIAJĄCY

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek (dalej: „Zamawiający”, „Spółka” lub “Najemca”)

## II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 1. Nazwa zamówienia

Najem powierzchni biurowych na siedzibę Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku.

### 2. Rodzaj zamówienia

Usługa.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem na okres 36 miesięcy istniejącej powierzchni biurowej na potrzeby działalności biurowej Spółki, obejmującej łącznie:

- minimum 11 pokoi biurowych,

- 1 salę konferencyjną,

- 1 aneks kuchenny,

- minimum 2 toalety,

- minimum 3 pomieszczenia techniczne,

- 15 miejsc parkingowych na samochody osobowe, użytkowanych na wyłączność przez Spółkę,

o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m² i nie większej niż 600 m².

Przez powierzchnię istniejącą Zamawiający rozumie powierzchnię w jednym budynku posiadającym pozwolenie na użytkowanie.

Dopuszczalność oferty typu open space: Zamawiający dopuszcza ofertę obejmującą pojedynczą, otwartą przestrzeń (typu open space). W takim przypadku Zamawiający dostosuje ją do swoich potrzeb, 
a Wykonawca wyraża na to zgodę. Koszty poniesione przez Zamawiającego na adaptację zostaną uwzględnione w opłacie najmu – opłata najmu za pierwsze 12 miesięcy zostanie pomniejszona 
o udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego.

### 4. Podstawowe warunki dla nieruchomości

Oferowana nieruchomość musi spełniać łącznie następujące warunki:

- Lokalizacja – w granicach administracyjnych miasta Milanówka.

- Skomunikowanie – nieruchomość położona przy drodze gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej o utwardzonej nawierzchni (bitumiczna, betonowa lub kostka).

- Dostępność sieci światłowodowej.

- Miejsca parkingowe – minimum 15 (słownie: piętnaście) miejsc na wyłączność Spółki.

- Możliwość aranżacji pomieszczeń zgodnie z potrzebami Spółki, w tym: wstawianie ścianek działowych w technologii GK, prowadzenie instalacji elektrycznej, telefonicznej i internetowej, wstawianie drzwi wewnętrznych, wymiana posadzki, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., wod.-kan., kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego.

- Kondygnacja – pomieszczenia na parterze, ewentualnie na parterze i pierwszym piętrze, 
z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (co najmniej do Działu Obsługi Klienta planowanego na parterze).

- Infrastruktura budynkowa – budynek wyposażony w sprawne układy klimatyzacji, instalacje elektryczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, okablowanie teleinformatyczne oraz systemy przeciwpożarowe – spełniający wymagania przepisów p.poż. i BHP dla pomieszczeń biurowych.

### 5. Podstawowe wymogi dla pomieszczeń

- Liczba, powierzchnia i wyposażenie pomieszczeń muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa oraz Polskich Norm.

- Minimalna powierzchnia na jednego pracownika: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Materiały i wyposażenie wysokiej jakości – pod względem wytrzymałości, estetyki 
i funkcjonalności.

### 6. Wymagania dotyczące instalacji technicznych

| Instalacja | Wymagania |
| --- | --- |
| Woda zimna | Brak szczególnych wymagań co do wykonania. Opomiarowanie (jeśli występuje) za pomocą wodomierza na powierzchni najmu. Jeżeli z przyłącza korzysta także Wykonawca – zużycie Zamawiającego obliczane z różnicy wskazań wodomierzy. |
| Woda ciepła | Brak szczególnych wymagań co do wykonania. Opomiarowanie (jeśli występuje) za pomocą wodomierza na powierzchni najmu. |
| Kanalizacja sanitarna | Brak szczególnych wymagań co do wykonania. W przypadku braku podłączenia do kanalizacji – Wykonawca podaje w ofercie pojemność szamba i dołącza mapkę z lokalizacją szamba. |
| Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja | Wentylacja pracująca cicho, zapewniająca odpowiednią liczbę wymian powietrza i komfort cieplny na poziomie 21°C przy temperaturze zewnętrznej ±36°C. Klimatyzacja z możliwością regulacji temperatury w zakresie 18–28°C. |
| Instalacja gazowa | Brak szczególnych wymagań co do wykonania. Ogrzewanie gazem ziemnym – opomiarowanie za pomocą podlicznika. |
| Instalacja elektryczna | Zasilanie podstawowe z opomiarowaniem za pomocą podlicznika na powierzchni najmu. |
| Oświetlenie wewnętrzne | Zgodne z normą PN-EN 12464-1:2012; natężenie oświetlenia dostosowane do funkcji pomieszczeń; minimum 500 lx na stanowisku pracy (badanie natężenia po ustawieniu stanowisk – na koszt Wynajmującego). Załączanie za pomocą lokalnych łączników instalacyjnych (podtynkowych lub natynkowych). |
| Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne | Czas podtrzymania minimum 1 godzina. |
| System kontroli dostępu | Zamawiający wyposaży obiekt we własny system. |
| System sygnalizacji włamania i napadu | Zamawiający wyposaży obiekt we własny system. |

## III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Rozpoczęcie realizacji umowy najmu – nie później niż od dnia 13.04.2026 r. Zamawiający nie ponosi opłat za czas realizacji czynności przygotowania powierzchni.

- Czas trwania umowy – do dnia 13.04.2029 r. (36 miesięcy).

- Przed rozpoczęciem negocjacji warunków umowy Wykonawca (Wynajmujący) przedstawi Zamawiającemu wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający tytuł prawny do oferowanej nieruchomości.

## IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Wszelkie rozliczenia dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN); ceny nie mogą stanowić przelicznika wartości waluty obcej.

- Brak po stronie Zamawiającego obowiązku wniesienia kaucji, gwarancji, poręczeń ani innego typu zabezpieczeń.

- Zakaz cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz podmiotów trzecich.

- O ile to możliwe – stanowiska pracy zorganizowane na jednej lub co najwyżej dwóch sąsiadujących kondygnacjach, wyraźnie wyodrębnionych z pozostałych części budynku lub w ramach odrębnego budynku, z możliwością zamknięcia i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.

- Powierzchnia musi spełniać wymogi prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności prawa budowlanego, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

## V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu.

- Podstawy wykluczenia – na podstawie art. 7 ust. 1–2 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.), dalej: „ustawa o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę”, Zamawiający wyklucza z postępowania:

  - Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku 
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r. ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r. ze zm.), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia 
z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

  - Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w ww. rozporządzeniach albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie stosownej decyzji;

  - Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w ww. rozporządzeniach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie stosownej decyzji.

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia.

- Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji treści oświadczenia.

- Zgodnie z art. 7 ust. 6 i 7 ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę, Wykonawca podlegający wykluczeniu, który mimo to ubiega się o udzielenie zamówienia, podlega karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości do 
20 000 000 zł.

- Zamawiający odrzuca ofertę:

  - Wykonawcy, który nie załączy prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (Załącznik nr 1);

  - Wykonawcy wykluczonego z postępowania;

  - ofertę niekompletną;

  - ofertę, z którą z przyczyn technicznych nie można się zapoznać.

## VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Kryterium: CENA – waga 100%

- Cena oferty wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmująca całkowity miesięczny koszt najmu (powierzchnia biurowa + powierzchnia parkingowa).

- W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyframi a słownie – za prawidłową uznaje się cenę podaną cyframi.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie;

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, przyjmując za właściwą cenę netto oferty;

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.

## IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną na adres: mpwik@mpwik-milanowek.pl

- Pytania dotyczące postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres: mpwik@mpwik-milanowek.pl

- Zaproszenie może zostać unieważnione przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

- Oferty należy składać do dnia 12 marca 2026 r.

## X. UMOWA

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, chyba Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy najmu i dalszego wyłaniania Wynajmującego oraz nowej lokalizacji siedziby.